# 设备清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **说明** | **数量** | **内容** | **单价** | **单位** | **合计** |
| **A.硬件设备** | | | | | | |
| 1 | 智能水控（液位） | 11 | 智能液位采集终端、物联网卡 |  |  |  |
| 2 | 智能水控（液压） | 64 | 智能液压采集终端、物联网卡 |  |  |  |
| 3 | 智能巡检标签 | 2000 | 消防设备专用RFID标签 |  |  |  |
| 4 | 消火栓升级改造 | 45 | 更换为匹配压力监测的消火栓 |  |  |  |
| **B.软件系统** | | | | | | |
| 5 | 智慧消防物联网综合管理平台 | 1 | 包含智慧消防的各子系统:液位（压）监控系统、维保服务管理系统、培训演练系统、报表管理系统 |  |  |  |
| **C.运维服务** | | | | | | |
| 6 | 运维服务 | —— | ①提供智慧消防设备一年的网络数据流量及通讯服务；  ②提供智慧消防硬件设备一年的质保，若一年内出现非人为引起的质量问题、故障或不合格部分，我司负责免费检测、维修（更换配件、更换产品、工程维修等）及系统调试，直至正常运行；  ③为用户单位的智慧消防物联网综合管理平台提供一年的运行保障，包括系统故障解决、数据库维护、应用系统维护；  ④根据用户单位已安装的智慧消防设备，提供消防统计分析研判报告；  ⑤定期对用户单位的智慧消防软硬件进行维护，并且把维护情况书面通知给用户单位，形成消防档案；  ⑥为用户单位提供7\*24小时的在线监管，实时关注报警情况，及时消除安全隐患。 |  |  |  |
| **D.安装调试** | | | | | | |
| 7 | 安装调试 |  | 硬件设备的安装以及调试费用 |  |  |  |
| 8 | 五年维保费 | —— | 五年内运维服务费用 |  |  |  |
| **总价** | | | | | |  |